附件 ：

货物服务要求/项目要求

**1、 包括但不局限于以下新华牌设备**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | XG1.DMB-1.2 | 1台 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | XG1.DMB-1.2 | 1台 |
| 3 | 320清洗机 | RAPID-M-320 | 1台 |
| 4 | 320清洗机 | RAPID-M-320 | 1台 |
| 5 | 环氧乙烷灭菌器 | XG2.C-220 | 1台 |
| 6 | 煮沸消毒器 | ZF800 | 1台 |
| 7 | 蒸发发生器 | ZFQ-T-60D | 1台 |
| 8 | 蒸发发生器 | ZFQ-T-60D | 1台 |
| 9 | 医用干燥柜 | YGZ-1600S | 1台 |
| 10 | 台式灭菌器 | TMQ.CV-U45T | 1台 |
| 11 | 台式灭菌器 | TMQ.CV | 1台 |
| 12 | 立式灭菌器 | LMQ.J2850 | 1台 |
| 13 | 立式灭菌器 | LMQ.C-80E | 1台 |
| 14 | 纸袋切割机 | CSSD.QZJ | 1台 |
| 15 | 封口机 | HM850 | 1台 |
| 16 | 仓储物流 | / | 1套 |

2、 保修期为2018年12月1日到2019年11月30日。

3、保修内容：

3.1、设备出现故障，供应商接到院方报修后4个小时内维修工程师到达现场，如有特殊情况，必须提前与院方进行沟通，得到认可后方能改变到达现场时间。所有保修设备开机率不低于95%。

3.2、一般故障当日内完成修复，大的故障2日内完成修复（如需更换配件，以配件到达用户现场开始计时），维修后填写维修记录单。

3.3、定期对设备进行保养维护，1个月1次小保养，6个月一次大保养，合同到期后对所保设备进行年检一次（具体小保养、大保养、年检的项目供应商需在投标文件中说明）。定期对设备按安徽省质量控制中心质控标准进行质控，并附有记录单。

3.4、所有损坏（人为或非人为）或有安全隐患的配件均免费更换，所有更换配件必须为全新原装件，并提供相关证明材料。

3.5、所有易损件（过滤器滤芯、泵润滑油等）均按具体使用时间要求定期更换。(具体易损件目录供应商需在投标文件中说明)

3.6、承担压力表、安全阀到相应质检部门进行定期校验，并承担由此产生的相关费用。

4、付款方式：按合同约定支付。

(谈判响应文件格式)

项目名称：

项目编号：

所投包号：

谈

判

响

应

文

件

供应商： （签章）

年 月 日

一、投标函

**（采购人名称）：**

1、根据贵方 （项目编号） 竞争性谈判公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称） 的招标采购活动。我方授权 (姓名和职务) 代表我方 （供应商全称） 全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该谈判保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商： （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

二、服务要求响应情况表（服务类、工程类项目填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注意：**

1、供应商必须将自己的服务真实、准确地填入“供应商填写”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所提供的施工或者服务与“谈判文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动谈判文件要求而使自已满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对谈判文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

三、投标报价

|  |  |
| --- | --- |
| 标题 | 内容 |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或  被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

四、本项目实施方案

**（一）供应商或生产企业简介**

（不超过1000字）

**（二）本项目详细实施方案、售后方案等**

（详细说明）

五、资格证明文件及其他重要资料

**供应商必须提供下列合格性文件：**

**（一）身份证明材料**

（**二）法定代表人授权委托书**

**（采购人名称）：**

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称、项目编号） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

法定代表人签章：

身份证号码：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

供应商名称： （签章）

日 期：

**（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）**

|  |  |
| --- | --- |
| **被授权代表人身份证正面电子扫描件** | **被授权代表人身份证反面电子扫描件** |
| **法定代表人身份证正面电子扫描件** | **法定代表人身份证反面电子扫描件** |

**（三）法定代表人身份证明书**

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

身份证号码：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （签章）

年 月 日

**（四）谈判文件规定的其他材料**

六、近三年无行贿犯罪行为承诺书

**近三年无行贿犯罪行为承诺书**

本公司及公司法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及公司法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入黑名单、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年 月 日