### 一、服务要求

1、CT机型号为Philips MX4000，数量1台。

2、保修期壹年。

3、保修内容：

3.1 提供CT机整机故障应急维修，承担维修产生的人工费、差旅费和包括探测器、高压发生器在内的所有零配件。中标后提供厂家供货授权或稳定供货的协议。保证开机率不低于95%，从接到报修的响应时间不超过2小时；

3.2 24小时\*365天服务热线；

3.3 一年4次的标准预防性维护保养（保养内容包含安全检查、影像质量检查、运行状态检查、按照厂家标准进行调校、更换耗材部件、提供保养报告等）。

4、提供离黄山市最近维修站点位置及相关证明材料，且有至少2名工程师持有所保机型的工程师培训证书，提供加盖公章的培训证书。

5、将已故障的配套MX4000使用的电源稳压器免费维修或更换同功率稳压器一台。